załącznik nr 3.3 do SWZO (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Kozetka lekarska  bariatryczna

Producent*  ………………………………………………………

Model urządzenia*………………………………………………

Kraj pochodzenia* …………………………………………

Rok produkcji* …………………………………………

| LP. | Konfiguracja podstawowa | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół bariatryczny regulowany elektrycznie | TAK/podać |  |
| 2 | Długość całkowita | 1900mm |  |
| 3 | Szerokość całkowita | 800mm |  |
| 4 | Elektromechaniczna regulacja wysokości | Min. 650-850mm |  |
| 5 | Dwu segmentowe leże o długości | 500/1400mm |  |
| 6 | Dopuszczalne obciąenie robocze | Min. 300kg |  |
| 7 | Manualna regulacja części głowy | 40° |  |
| 8 | Rama stołu wykonana ze stali malowanej proszkowo, odporna na środki dezynfekujące | TAK |  |
| 9 | Grubość materaca | 64mm |  |
| 10 | Obicie materaca wykonane ze skóry syntetycznej odpornej na środki dezynfekujące | TAK |  |
| 11 | Zasilacz | 230V, 50/60Hz, 3.7A, 850W |  |
| 12 | Klasa szczelności zasilacza | IPX4 |  |
| 13. | Gwarancja | Min. 24 msc/podać |  |