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załącznik nr 3.1 do SWZO (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Analizator do  szybkiej diagnostyki


Producent*  ………………………………………………………
Model urządzenia*………………………………………………
Kraj pochodzenia* ………………………………………...…
Rok produkcji* ………………………………………...……..

Zawartość opakowania
Analizator….(Kasety testowe CRP: 25 sztuk, Kapilary: 25 sztuk, Bufory: 25 sztuk, ID CHIP: 1 sztuka, Kaseta kontrolna, Przewód zasilający, Instrukcja obsługi



	LP.
	Konfiguracja podstawowa
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	Zakres pomiarowy: 2,5–300 mg/l – szeroki zakres diagnostyczny.
	TAK/podać
	

	2.
	Minimalna próbka: tylko 10 μl krwi z palca.
	TAK
	

	3.
	Czas analizy: wynik dostępny w 3 minuty.
	TAK
	

	4.
	Przenośna konstrukcja: kompaktowy i lekki, idealny do użytku mobilnego.
	TAK
	

	5.
	Zasilanie: wtyczka i zasilacz sieciowy.
	TAK
	

	6.
	Dodatkowe funkcje: licznik wykonanych próbek.
	TAK
	

	7.
	Zestaw pasków do analizatora CRP
	TAK/podać ilość w zestawie
	

	8.
	Gwarancja
	Min. 24 msc/podać
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